# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

## «ВСЕРОССИЙСКИЙ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ»

# им. Н.П. ДУХОВА»

Код ОКП 70 8111 0014

[QR-код]

[логотип]

# КОМПЛЕКС

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ

ТАКТ52-01 (КИА ТАКТ52-01)

Заводской № 014354

# ФОРМУЛЯР

ТАКТ52-01 ФО

ТАКТ52-01 ФО

Содержание

1 Общие указания 4

# 2 Основные сведения о ТАКТ52-01

6

# 3 Основные технические данные

7

# 4 Комплектность

8

# 5 Время, отработанное ТАКТ52-01 на предприятии-изготовителе

19

# 6 Гарантии изготовителя

20

# 7 Консервация, расконсервация и сведения об упаковывании при эксплуатации

21

# 8 Свидетельство об упаковывании

22

# 9 Свидетельство о приемке

24

# 10 Движение ТАКТ52-01 при эксплуатации

25

# 11 Учет наработка ТАКТ52-01

27

# 12 Учет технического обслуживания

29

# 13 Учет работы по бюллетеням и указаниям

31

# 14 Работы при эксплуатации

33

# 14.1 Учет неисправностей

33

# 14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

35

# 14.3 Визуальный контроль и контроль работоспособности при эксплуатации

37

# 14.4 Учет транспортирования автомобильным транспортом

47

# 14.5 Результаты поверок

50

14.6 Техническое освидетельствование контрольными органами 54

14.7 Сведения о замене составных частей за время эксплуатации 56

14.8 Сведения о рекламации 58

15 Хранение 60

# 15.1 Приемка на хранение и снятие с хранения

# 15.2 Условия хранения

# 16 Ремонт

# 17 Особые отметки

| ТАКТ52-01 ФО |  |
| --- | --- |
| 60 |  |
| 61 |  |
| 62 |  |
| 64 |  |

# 18 Сведения об утилизации

65

# 19 Контроль состояния TAKT52-01 и ведения формуляра

66

3

ТАКТ52-01 ФО

# 1 Общие указания

1.1 Перед эксплуатацией комплекса контрольно-измерительной аппаратуры ТАКТ52-01 (далее – ТАКТ52-01) необходимо внимательно ознакомиться с руководствами

по эксплуатации ТАКТ52 РЭ, ТАКТ52 РЭ1, ТАКТ52 РЭ2, ТБФУ164-1 РЭ.

# 1.2 Формуляр должен постоянно находиться с ТАКТ52-01.

# 1.3 Заполнение и подписание формуляра производят черной тушью или чернилами (пастой) любых оттенков черного, синего или фиолетового цветов четко и разборчиво. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. Исправления должны быть заверены подписями лиц, ответственных за ТАКТ52-01 или за заполнение формуляра.

# 1.4 В формуляре расписываются ответственные за выполнение работ (проведение записей) и контролирующие лица.

# 1.5 При замене составных частей ТАКТ52-01 наряду с записью в 14.7 приводят запись в разделе 4 в графе «Примечание» напротив замененной составной части

«Заменен (a), см. 14.7».

# 1.6 В раздел 17 вносят данные, не предусмотренные другими разделами формуляра, необходимость в которых возникает в процессе изготовления и эксплуатации ТАКТ52-01.

# 1.7 Время, отработанное ТАКТ52-01 на предприятии-изготовителе, не входит в гарантийную наработку ТАКТ52-01.

# 1.8 Первую запись в разделе 7, при необходимости, делает изготовитель изделия. Эта запись является свидетельством о консервации изделия.

1.9 Разделы 2, 4–6, 8, 9 заполняют на предприятии-изготовителе.

Разделы 7, 10–16, 19 заполняют при эксплуатации.

Раздел 16 заполняют на предприятии, ремонтирующем ТАКТ52-01.

Раздел 17 и 14.5 заполняют на предприятии-изготовителе и при эксплуатации.

1.10 В 14.3 подклеивают бумажные ленты с результатами периодического контроля, выведенные из модуля принтера (МПР) ТАКТ52.05.300 центрального устройства управления (ЦУУ) ТАКТ52.05.000.

1.11 В 14.5 подклеивают бумажные ленты с результатами поверок измерительных каналов ТАКТ52-01:

– первичной при выпуске;

– периодических при эксплуатации.

1.12 Если в условиях эксплуатации один или несколько разделов формуляра будут полностью заполнены, то допускается для продолжения записей дополнять формуляр новыми незаполненными бланками данных разделов формуляра.

ТАКТ52-01 ФО

1.13 Раздел 11 заполнять:

а) при получении ТАКТ52-01 от предприятия-изготовителя (другой эксплуатирующей организации) и отправке ТАКТ52-01 в другую эксплуатирующую организацию;

б) после проведения самоконтроля ТАКТ52-01;

в) после проведения контроля объекта контроля (ОК) (допускается выполнять одну

запись после проведения контроля последнего ОК из всей партии (группы) проверяемых ОК);

г) после ремонта (восстановления работоспособности) ТАКТ52-01;

д) в других, установленных в эксплуатирующей организации, случаях.

Примечания

1 При заполнении раздела 11 в случаях, указанных в перечислениях б), в), г), данные о наработке указывать в соответствии с печатью, выведенной на бумажную ленту МПР, по окончании программы самоконтроля ТАКТ52-01 (контроля ОК).

2 В случае невозможности внесения в формуляр данных о наработке непосредственно с бумажной ленты МПР, следует вывести информацию о наработке ТАКТ52-01 на дисплей пульта оператора (ПО) ТАКТ52.08.600, для чего необходимо:

- подготовить ТАКТ52-01 в следующей последовательности:

а) заземлить ТАКТ52-01;

б) подсоединить ПО;

в) подключить ТАКТ52-01 к сети переменного тока;

г) установить выключатель «СЕТЬ ~ 220 В» в положение ВКЛ;

д) выполнить указания, высвечивающиеся на дисплее ПО.

Примечание – Время, оставшееся до окончания прогрева, отображается на дисплее ПО;

– при высвечивании на дисплее ПО указания по выбору программы для реализации (пуска выбранной программы), нажать на ПО клавишу «←» (ввод), на дисплее ПО отобразится время наработки ТАКТ52-01, указанное в часах и минутах.

Примечание – Внести запись о наработке в формуляр на ТАКТ52-01, для чего время наработки округлить до целого часа, при этом, если количество минут равно или более 30 мин, то часы округлить в большую сторону;

– для выхода из режима отображения времени наработки повторно нажать на ПО

клавишу «←» (ввод);

- выключить ТАКТ52-01 для чего:

a) установить выключатель «СЕТЬ ~ 220 В» в положение ОТКЛ;

б) отключить ТАКТ52-01 от сети переменного тока;

в) отсоединить ПО.

ТАКТ52-01 ФО

# 2 Основные сведения о ТАКТ52-01

## 2.1 Комплекс контрольно-измерительной аппаратуры ТАКТ52-01 заводской

№ 014354 изготовлен «07» сентября 2015 г.

Изготовитель — ФГУП «ВНИИА».

6

ТАКТ52-01 ФО

# 3 Основные технические данные

3.1 Основные технические данные ТАКТ52-01 приведены в руководствах по

эксплуатации ТАКТ52 РЭ, ТАКТ52 РЭ1, ТБФУ164-1 РЭ.

# 3.2 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

золото – 0,620 г

серебро – 2,90 г

алюминий и алюминиевые сплавы – 43,84 кг

медь и сплавы на медной основе – 0,97 кг.

Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах ТБФУ164-1 приведены в

паспорте ТБФУ164-1 ПС.

7

# 4 Комплектность

| Обозначение изделия (документа) | Наименование изделия | Гриф | Кол. | Заводской номер | Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

– блок фотоумножителя ТБФУ164-1
–
1
011401
–

# Составные части, входящие в стойку приборную ТАКТ52.01.000

| ТАКТ52.01.010 | Закоротка | – | 1 | 012424 | – | Установлена в ТАКТ52.02.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAKT52.01.010-01 | Закоротка | – | 1 | 012427 | – |  |
| ТАКТ52.02.000 | Блок питания изделия (БПИ) в составе: | – | 2 | – |  | ТАКТ52-01-Ш1/3 |
|  |  | – | 2 | – |  |  |
|  |  | – | 2 | – |  |  |
|  | – модуль питания C294-V-T | – | 2 | – |  |  |

Таблица 1 — Составные части, входящие в стойку приборную ТАКТ52.01.000.

Таблица 2 — Блок питания изделия (БПИ) в составе:

Таблица 3 — Модуль питания C294-V-T.

* Закрепление . Установка под 5°056318' на читан СО 5140 Касаткин

ТАКТ52-01 ФО

| Обозначение изделия (документа) | Наименование изделия | Гриф | Кол. | Заводской номер | Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - |  |  |

– модуль питания С1385-Х-V-Т-96,1
–
6
–
–
–
–
– модуль включения (МВ)
ТАКТ52.02.300
–
2
010950
010951
– модуль управления (МУ)
ТАКТ52.02.400
–
2
012227
012228
013426

– модуль коммутации (МК)

ТАКТ52.02.500

6

013427

013428

013429

013433

013434

ТАКТ52.01.ФО

| Обозначение изделия , (документа) | Наименование изделия | Гриф | Кол. | Заводской номер | Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАКТ52.03.000 | Блок измерений (БИ) в составе: | - | 1 | - |  |  |
|  | - модуль питания С1284-У-Т | - | 1 | - |  |  |
|  | - модуль служебный (МС) ТАКТ52.03.300 | - | 1 | 011926 |  |  |
|  | - модуль контроля цифровых приборов (МКЦП) ТАКТ52.03.350 | - | 1 | 013374 |  |  |
| - модуль входного устройства измерителя времен (МВУ ИВ) ТАКТ52.03.450 | - | 1 | 012189 |  |  |  |
| - модуль измерителя времен (МИВ) ТАКТ52.03.500 | - | 1 | 013379 |  |  |  |
| - модуль измерения напряжений (МИН) ТАКТ52.03.550 | - | 1 | 012153 |  |  |  |
| - модуль измерения амплитудных и временных параметров (МИП) ТАКТ52.03.600 | - | 1 | 012206 |  |  |  |
| - модуль однократных измерений (МОИ) ТАКТ52.03.650 | - | 1 | 012171 |  |  |  |
| - модуль измерителя коротких временных интервалов (МИКВ) ТАКТ52.03.700 | - | 2 | 012860 |  |  |  |
|  |  |  | 012861 |  |  |  |

– модуль входного устройства ИКВ

(MBU ИКВ) ТАКТ52.03.750

10

ТАКТ52-01 ФО

Обозначение изделия (документа)

Наименование изделия

Гриф Кол.

Заводской номер

Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места

Примечание

ТАКТ52.04.000 Блок коммутаций (БК) в составе:

– модуль питания С1284-У-Т

– модуль служебный (МС) ТАКТ52.03.300

# Обозначение изделия (документа)

## Наименование изделия

### Гриф   Кол.

### Заводской номер

### Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места

### Примечание

---

ТАКТ52.04.000
Блок коммутаций (БК) в составе:
- модуль питания C1284-V-T
- модуль служебный (MC)
ТАКТ52.03.300

---

| Обозначение изделия (документа) | Наименование изделия | Гриф | Кол. | Заводской номер | Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |  |  |

– модуль цепей команд (МЦК) 
 ТАКТ52.04.300

|  | 4 | 011901 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 011903 |
|  |  | 011904 |

– модуль источника питания команд (МИПК) ТАКТ52.04.400

|  | – | 1 | 012684 |
| --- | --- | --- | --- |

– модуль измерителя и формирователя команд (МИФК) ТАКТ52.04.500

|  | – | 1 | 011946 |
| --- | --- | --- | --- |

– модуль цепей измерения (МЦИ) 
 ТАКТ52.04.600

|  | 4 | 011418 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 013298 |
|  |  | 013305 |
|  |  | 013326 |

11

TAKT52-01 ФО

| Обозначение изделия (документа) | Наименование изделия | Гриф | Кол. | Заводской номер | Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАКТ52.05.000 | Центральное устройство управления (ЦУУ) в составе: | - | 1 | - |  |  |
|  | - модуль питания С290-В-Т | - | 1 | - |  |  |
|  | - модуль питания С294-В-Т | - | 1 | - |  |  |
|  | - модуль служебный (МС) ТАКТ52.03.300 | - | 1 | 011924 |  |  |
|  | - модуль контроля высоковольтных цепей (МКВЦ) ТАКТ52.03.800 | - | 1 | 012505 |  |  |
|  | - модуль принтера (МПР) ТАКТ52.05.300 | - | 1 | 014280 |  |  |
|  | - модуль центрального процессора (МЦП) ТАКТ52.05.500 | - | 1 | 012155 |  |  |
| ТАКТ52.06.000 | Блок силыноточной коммутации (БСК) | - | 1 | - |  |  |
| ТАКТ52.07.000 | Блок вентиляторов | - | 3 | 013229 |  |  |

013736

12

TAKT52-01 ΦΩ

| Обозначение изделия (документа) | Наименование изделия | Гриф | Кол. | Заводской номер | Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАКТ52.31.500 | Блок управления пневмовоздействиями (БУ ПВ) в составе: - модуль питания С395-В-Т | - | 1 | - |  |  |
|  | - модуль управления блоком пневмовоздействий-1 (МУБПВ-1) ТАКТ52.31.600 | - | 2 | 012523 |  |  |
|  |  |  |  | 012524 |  |  |
|  | - модуль управления блоком пневмовоздействий-3 (МУБПВ-3) ТАКТ52.31.700 | - | 2 | 012625 |  |  |
|  |  |  |  | 012626 |  |  |
|  | - модуль служебный (МС) ТАКТ52.31.800 | - | 1 | 012658 |  |  |
| ТАКТ52.31.000 | Блок избыточного и абсолютного давления (БИАД) | - | 1 | 151276 |  |  |

Замечания см. в т.т.
Замечания см. в т.т.

# Составные части, входящие в стойку служебную ТАКТ52.40.000

| ТАКТ52.70.000 | Индивидуальный ЗИП в составе: | - | 1 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- прокладка ТСЦР25.05.804 | - | 50 | - |  |
| -- втулка ТВ8-П4.003 | - | 100 | - |  |
| -- предохранитель 1 А | - | 50 | - |  |

ТАКТ52-01-Ш2/3

ТАКТ52-01 ФО

# Обозначение изделия (документа)

| Наименование изделия | Гриф | Кол. | Заводской номер | Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - предохранитель 2 А | - | 10 | - |  |  |
| - предохранитель 3,15 А | - | 10 | - |  |  |
| - предохранитель 4 А | - | 10 | - |  |  |
| - предохранитель 6,3 А | - | 2 | - |  |  |
| - предохранитель 16 А | - | 2 | - |  |  |
| - винт М6×16 ТАКТ52.40.002 | - | 8 | - |  |  |
| - шайба 6.01.0115 | - | 6 | - |  |  |
| - шайба 6 65Г 029 | - | 6 | - |  |  |

# ТАКТ52.01 ФО

| — бумага офисная | — | 10 | — |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — картридж IR-91B | — | 5 | — |  |
| ТАКТ52.08.600 | Пульт оператора ТАКТ52.08.600 | — | 1 | 013222 |
|  | Кабель (из состава пульта оператора) ТАКТ52.08.630 | — | 1 | 011460 |
| ТАКТ52.60.000 | Комплект принадлежностей для контрольного цикла в составе: | — | 1 | — |
|  | — закоротка ТАКТ52.60.010 | — | 1 | 013166 |
|  | — закоротка ТАКТ52.60.010-01 | — | 1 | 013169 |
|  | — закоротка ТАКТ52.60.010-02 | — | 1 | 013172 |
|  | — закоротка ТАКТ52.60.010-03 | — | 1 | 013175 |
|  | — закоротка ТАКТ52.60.010-04 | — | 1 | 013178 |

14

| Обозначение изделия (документа) | Наименование изделия | Гриф | Кол. | Заводской номер | Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - закоротка ТАКТ52.60.010-05 | - | 1 | 013181 |  |  |  |
| - закоротка ТАКТ52.60.010-06 | - | 1 | 013184 |  |  |  |
| - закоротка ТАКТ52.60.040 | - | 1 | 012421 |  |  |  |
| - закоротка ТАКТ52.60.060 | - | 1 | 012418 |  |  |  |
| - закоротка ТАКТ52.60.320 | - | 1 | 012415 |  |  |  |
| - жгут ТАКТ52.60.030 | - | 1 | 012785 |  |  |  |
| - жгут ТАКТ52.60.030-01 | - | 1 | 012788 |  |  |  |
| - эквивалентная нагрузка БР ТАКТ52.60.050 | - | 1 | 012791 |  |  |  |
| - комплект флэш-карт ТАКТ52.60.500 | - | 1 | 012316 |  |  |  |

15

TAKT52-01ΦО

| Обозначение изделия (документа) | Наименование изделия | Гриф | Кол. | Заводской номер | Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАКТ52.81.000 | Комплект внешних жгутов в составе: | - | 1 | - |  |  |
|  | - жгут ТАКТ52.80.010 | - | 1 | 012782 |  |  |
|  | - жгут ТАКТ52.81.010 | - | 1 | 012770 |  |  |
|  | - жгут ТАКТ52.81.010-01 | - | 1 | 012773 |  |  |
|  | - жгут ТАКТ52.81.010-02 | - | 1 | 012776 |  |  |
|  | - жгут ТАКТ52.81.010-03 | - | 1 | 012779 |  |  |
|  | - жгут ТАКТ52.81.020 | - | 1 | 012764 |  |  |
|  | - жгут ТАКТ52.81.020-01 | - | 1 | 012767 |  |  |
|  | - жгут ТАКТ52.81.070 | - | 1 | 012761 |  |  |

# ТАКТ52.81.180

| - жгут ТАКТ52.81.180 | - | 1 | 012746 |
| --- | --- | --- | --- |
| - жгут ТАКТ52.81.180-01 | - | 1 | 012749 |
| - жгут ТАКТ52.81.180-02 | - | 1 | 012752 |
| - жгут ТАКТ52.81.180-03 | - | 1 | 012755 |
| - жгут ТАКТ52.81.190 | - | 1 | 012743 |
| - заземление ТАКТ52.81.170 | - | 1 | - |
| - вставка коммутационная 1 (КВ1) ТАКТ52.60.100 | - | 1 | 012712 |
| - импульсный делитель напряжения (ИДН) ТАКТ52.81.100 | - | 2 | 011665 011666 |

ТАКТ52.01 ФО

| Обозначение изделия (документа) | Наименование изделия | Гриф | Кол. | Заводской номер | Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАКТ52.83.000 | Комплект шлангов в составе: | - | 1 | - |  |  |
|  | - шланг ТАКТ52.83.100 | - | 1 | 151280 |  |  |
|  | - шланг ТАКТ52.83.100-01 | - | 1 | 151283 |  |  |
| - шланг ТАКТ52.83.100-02 | - | 1 | 151286 |  |  |  |
| - шланг ТАКТ52.83.100-03 | - | 1 | 151289 |  |  |  |
| - шланг ТАКТ52.83.100-04 | - | 1 | 151292 |  |  |  |
| ТАКТ52.31.410 | Блок контрольных объемов | - | 1 | 151567 |  |  |
| ТБФУ164-1 | Блок фотоумножителя | - | 1 | 011401 | ТАКТ52-01-ШЗ/3 |  |

17

TAKT52-01 ФО

| Обозначение изделия (документа) | Наименование изделия | Гриф | Кол. | Заводской номер | Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАКТ52-01 ВЭ | Ведомость эксплуатационных документов | - | 1 | 014354 | ТАКТ52-01-Ш1/3 |  |

18

TAKT52-01 ФО

ТАКТ52-01 ФО

# 5 Время, отработанное ТАКТ52-01 на предприятии-изготовителе

Комплекс контрольно-измерительной аппаратуры ТАКТ52-01 отработал на предприятии-изготовителе 126 (Сто двадцать шесть) ч.

Представитель ОТК

подпись

Е.М. Губин

инициалы, фамилия

01.09.2015

дата

19

ТАКТ52-01 ФО

# 6 Гарантии изготовителя

Изготовитель – ФГУП «ВНИИА» гарантирует соответствие качества комплекса контрольно-измерительной аппаратуры ТАКТ52-01 требованиям технических условий

ТАКТ52 ТУ при соблюдении условий и правил эксплуатации, установленных
з руководствах по эксплуатации ТАКТ52 РЭ1, ТБФУ164-1 РЭ.

Гарантийный срок 15 лет исчисляется с даты изготовления ТАКТ52-01.

Гарантийная наработка не менее 3000 ч в пределах гарантийного срока.

Гарантийный срок на ТБФУ164-1 указан в ТБФУ164-1 ПС.

# Директор

М.П.

Для технической документации СТК-4

# Начальник ОТК

М.П.

В.Ф. Узких

инициалы, фамилия

30.06.15

дата

А.В. Кондратович

инициалы, фамилия

30.06.15

дата

20

ТАКТ52-01 ФО

# 7 Консервация, расконсервация и сведения об упаковывании при эксплуатации

| Этa | Наименование работы | Документ, по которому произведена работа | Оттиск клейм на пломбах | Должность, фамилия, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на изделии | на таре |
| 7.3.8.4.21 | Упаковывание | ТАКТ 52 РЭИ; ТАКТ РЭТ* | ДСЯ - 997, САБ - 996 | ДБТ - 997, СА5 - 996 |

# ЭИ3 21

Распаковка

ТАКТ52 РЗ1

-

-

[неразборчиво]

+ Завершено, ТАКТ РБ1' и титана
01 04 21
21

ТАКТ52-01 ФО

# 8 Свидетельство об упаковывании

Комплекс контрольно-измерительной аппаратуры ТАКТ52-01

заводской № 014354 упакован ФГУП «ВНИИА» согласно требованиям,

предусмотренным ТАКТ52 ТУ.

Составные части комплекса контрольно-измерительной аппаратуры ТАКТ52-01 опломбированы ОТК и представителем заказчика пломбами с оттисками клейм, приведенных в таблице 8.1.

Тары с упакованными составными частями ТАКТ52-01 опломбированы ОТК и представителем заказчика пломбами с оттисками клейм, приведенных в таблице 8.1.

Дата упаковывания «07» 09 2015 г.

Упаковывание произвел [подпись] А.А. Миронов
инициалы, фамилия

Упаковывание приняли:

контролер ОТК

представитель

заказчика

22

# Таблица 8.1

| Обозначение составной части | Оттиск клейм ОТК | Кол. пломб ОТК | Оттиск клейм ПЗ | Кол. пломб ПЗ | Обозначение тары | Оттиск клейм ОТК | Кол. пломб ОТК | Оттиск клейм ПЗ | Кол. пломб ПЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

23

TAKT52-01ΦО

ТАКТ52-01 ФО

# 9 Свидетельство о приемке

## 9.1 Заключение предприятия-изготовителя

Комплекс контрольно-измерительной аппаратуры ТАКТ52-01 заводской № 014354 соответствует техническим условиям ТАКТ52 ТУ и признан годным для эксплуатации.

# Директор

# Начальник ОТК

| В.Ф. Узкikh | 30.06.15 |
| --- | --- |
| инициалы, фамилия | дата |
| А.В. Кондратович | 30.06.15 |
| инициалы, фамилия | дата |

Первичная поверка проведена

# Поверитель

М.П. 5

АЗО

# подпись

# инициалы, фамилия

# дата

27.06.15

# 9.2 Заключение представителя заказчика

Комплекс контрольно-измерительной аппаратуры ТАКТ52-01 соответствует техническим условиям ТАКТ52 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Представитель заказчика

Ю.В. Сиренко
7.09.15

Дата изготовления «О7» сентября 2015 г.

# 10 Движение ТАКТ52-01 при эксплуатации

| Поступление | Инициалы, фамилия и подпись | Отправление | Инициалы, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер и дата приказа (наряда) | Откуда | Номер и дата приказа (наряда) | Куда |
| 741 от 14.08.20 3366410 от 22.01.2021 № 448141/357917/3 от 30.01.20 № 11117339 от 06.04.2021 | 6/2 40274 6/4 25996 | 46008 от 20.04.20 Кар 4/1 54203 3366410 от 22.01.2021 3366410 от 22.01.2021 3366410 от 22.01.2021 | 6 6/1 40274 6/4 40274 |

| Инициалы, фамилия и подпись | Инициалы, фамилия и подпись |
| --- | --- |
| И.З. Марданов И.В. Коваленко Е.В. Загусев А.Н. Курдюмов | И.З. Марданов А.Ф. Милантих А.А. Куликовский Е.Б. Загусев |

25

TAKT52-01 ФО

# 11 Учет наработки ТАКТ52-01

| Дата | Цель работы | Суммарное время наработка, ч | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр | Дата | Цель работы | Суммарное время наработка, ч | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ___ |  |  |  |  |  |  |  |

20.01.20 Перев стирачкой 137

01.04.20 ТО при вводе в эксплуатацию 138

25.07.20г. Проведение доработки 139

23.09.21г. ТО при вводе в эксплуатацию (ТО после ремонта) 164-165

15.10.21 Проведение капитального ремонта 183

# Заперечивается "Проведение самопроверки" на китап Усбр ст.1-5 А.Куделининов

# Исправленному с .09.03.21* на .09.11.21* Врятб. Усбр ст.1-5 Д.Смирнов

# Исправленному с .164* на .165* верст Усбр ст.1-5 А.Кузьменко

| 20.01.20 | Перев стирачкой | 137 |
| --- | --- | --- |
| 01.04.20 | ТО при вводе в эксплуатацию | 138 |
| 25.07.20г. | Проведение доработки | 139 |
| 23.09.21г. | ТО при вводе в эксплуатацию (ТО после ремонта) | 164-165 |
| 15.10.21 | Проведение капитального ремонта | 183 |

# 12 Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Основание для проведения работ | Документ, по которому проведена работа | Заключение по выполненной работе | Дата очередной работы | Вид очередного технического обслуживания | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |  |  |  |  |

29

# ТАКТ52-01 ФО

| 23.07.20р. | Периодическое ТО | Пр. Командир с.2536 +30484 14.07.2020 | ТАКТ52 РЗ1 | подача | 23.07.23г. | Периодичность ТО | СО Насосник СОД | НГСтартук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.09.24г. | ТО при въезде в эксплуатацию (Технический паспорт) Ремонт | Пр КУБ 40234 S: +11/1339м<sup>2</sup> Порядковый № 214 д.34/8353/1000000 | ТАКТ52 РЗ1 | годен | 23.09.24г. 05.15.24г. | Периодическая ТО Периодическое ТО | Устройством НГ Актюган | НГ Актюган |
| 01.12.24г. | ТО1Х | Пр. ШО / 777 гон ТАКТ52 РЗ1 | ТАКТ52 РЗ1 | падача | 01.12.22г. | ТО1Х | Центр управления СОД | НГ Миллер |
| 25.04.24г. | Периодическое ТО | ТАКТ52 РЗ1 | ТАКТ52 РЗ1 | падача | 25.04.25г. | Периодическая ТО | Ведомство СОД | НГ Миллер |
| 09.04.22г. | ТО после ремонта | Пр КУ БА 40234 Ф. 245 Гон 121012 | ТАКТ52 РЗ1 | падача | 09.04.25 | Периодическая ТО | Устройством СОД | НГ Миллер |
| 06.10.22г. | ТО после ремонта | Пр КУ БА 40234 Ф. 245 Гон 121012 | ТАКТ52 РЗ1 | падача | 06.10.25 | Периодическая ТО | Устройством СОД | НГ Миллер |

[неразборчиво]

# 13 Учет работы по биоллетеням и указаниям

| Номер биоллетена (указания) | Краткое содержание работы | Срок проведения изменения по биоллетеню | Дата выполнения изменения | Отметка о выполнении изменения | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Комплекс КИА ТАКТ 52 М. Собственник № 014354
удобован в соответствии с нормативом
T-05/ТАКТ 52/1/55 по каталогу турника номер 84468.

| Сварщик оператора Касаткина А.Д. | Начальник группы Виноградов А.П. |
| --- | --- |

TAKT52-01 ФО

# 14 Работы при эксплуатации

## 14.1 Учет неисправностей

| Дата обнаружения неисправности | Характер (внешнее проявление) неисправности | Причина неисправности | Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП | Отметка о направлении рекламации или технического акта | Должность, фамилия и подпись ответственного за устранение неисправности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

33

N 0055 ОШКОД. 2а1а

| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___ |  |  |  |  |

#2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

| Основные замечания по эксплуатации и аварийным случаям | Принятые меры | Должность, фамилия и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

35

# 14.7 Сведения о замене составных частей за время эксплуатации

| Снятая составная часть | Вновь установленная составная часть | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование и обозначение | наименование и обозначение |  |  |
| заводской номер | заводской номер |  |  |
| основание для замены | дата изготовления | гарантийный срок (лет) |  |
| ТАКТ52 31000 БИАД | ТАКТ52 31000 БИАД | Инженер сер. Курьянкин С.В. Начальник группы Сер. Мензоров А.А. Инженер сер. Курьянкин С.В. Начальник группы Сер. Мензоров А.А. |  |
| 151276 | 170588 | 1 кв. 2017 г. | 15 лет |
| ТАКТ52 31000 БИАД | ТАКТ52 31000 БИАД |  |  |
| 170588 | 151276 | 3 кв. 2015 г. | 15 лет |

При замене использовались следующие основания:

- П.р. к4 2.35/1793/рт
см 22 СГ.21

- П.р. к4 2.35/1793/рт
см СГ.11.11

# ТАКТ52.04.600 МЦИ 013298 Пр КТХ 215.000 ТАКТ52.04.600 МЦИ С25168 1 кв. 2017г 15 пет

# ТАКТ52.04.600 МЦИ С25168 Пр КУТ-215.000 ТАКТ52.04.600 МЦИ С13298_ 2 кв. 2017г 15 пет

ТАКТ52.04.600 МЦИ 013298 Пр КТХ 215.000 ТАКТ52.04.600 МЦИ С25168 1 кв. 2017г 15 пет

ТАКТ52.04.600 МЦИ С25168 Пр КУТ-215.000 ТАКТ52.04.600 МЦИ С13298_ 2 кв. 2017г 15 пет

[неразборчиво]

ТАКТ52.01.ФО

# 14.8 Сведения о рекламации

| Наименование и обозначение изделия | Дата и номер рекламационного акта | Краткое содержание рекламации | Отметка об удовлетворении рекламации (номер документа и дата) | Должность, фамилия и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата МЦИ2 3М5-00134 | 21 от 28 г 2:14004 | Неисправная плата МЦИ2 Дефект ТАКТ ПЛ С1-СУ х (СОВ ОШКОД: 2а6а | Было уработано компаниями в от 14.11.92 | ИТ СБР Михайлов А.А. |  |

# ТАКТ52-01 ФО

[неразборчиво]

[нер

# 16 Ремонт

06

# Обозначение изделия (составной части)

# Основания для сдачи в ремонт

# Дата

# Наименование ремонтного органа

# Наработка до ремонта, ч

# Вид ремонта (средний, капитальный и др.)

# Наименование ремонтных работ

# Должность, фамилия и подпись ответственного лица

| Обозначение изделия (составной части) | Основания для сдачи в ремонт | Дата | Наименование ремонтного органа | Наработка до ремонта, ч | Вид ремонта (средний, капитальный и др.) | Наименование ремонтных работ | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАК152 56 СОСТ 346.401027 | Установка на трактор СТЗ-102100 Т-611 № 40274. Установка на 21600А от 12.10.2011 №344811/189212131 | поступление в ремонт 08.11.2011 окончание ремонта 11.11.2021 | Предназначенная ФГУП "ОНИКА" | 154 | средний | Замена деталей в сборке КПП-1. | Внедрение 1-го на трактор ФГУП "ОНИКА" Также: ИТ |

*Примечание: В таблице сохранён порядок столбцов и строк, как на оригинальном скане. Неразборчивые записи заменены на [неразборчиво].*

62

TAKT32-01 ФО

ТАКТ52-01 ФО

# 17 Особые отметки

На основании распоряжения № 316сс А от 12.10.21г. №498/41/4892/13/31
с соответствием сигнализации командира № 46274 от 08.11.2021г. №39/87933/177
в период с 08.11.2021г. по 11.11.2021г. произведено решение по возвращению
рабочего состояния ТАКТ52-01 ССС №4-51276 из состава ККАТАКТ62 заяв.№14554

# Удостоверяется, что в соответствии с заданием №144/326-2021 на проведение работ по восстановлению КИАТАКТ52 зав.№14354 на участках, принадлежащих и частично ведущимся в эксплуатацию

11.11.2021 г.

64

ТАКТ52-01 ФО

# 18 Сведения об утилизации

18.1 В составных частях ТАКТ52-01 не содержатся химически активные,

радиоактивные вещества (кроме блока фотоумножителя) и материалы, разрушающие озоновый слой.

Блок фотоумножителя ТБФУ164-1 содержит радиоактивный источник гамма-излучения, поэтому по истечению срока службы блок фотоумножителя подлежит захоронению в соответствии с руководством по эксплуатации ТБФУ164-1 РЭ.

Разборка блока фотоумножителя в эксплуатации не допускается.

18.2 Утилизация ТАКТ52-01 (кроме блока фотоумножителя) производится по общим правилам и методикам, принятым в эксплуатирующей организации и разработанным в соответствии с ОСТ В95 2733-98, РД 95 3525-94.

При проведении работ по утилизации необходимо принимать меры, обеспечивающие безопасность людей и исключающие вредные воздействия на окружающую среду.

65

19 Контроль состояния ТАКТ52-01 и ведения формуляра

# Дата

# Вид контроля

# Заключение и оценка проверяющего

## по состоянию изделия

## по ведению формуляра

# Должность, фамилия и подпись проверяющего

# Отметка об устранении замечаний. Должность, фамилия и подпись

| 25.09.24 09.11.21 | Плановый Внеплановый | Работоспособен Работоспособен Работоспособен Работоспособен | Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет | Игорь Батурина Игорь Батурина Игорь Батурина Игорь Батурина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.04.22 09.08.22 | Плановый Внеплановый | Работоспособен Работоспособен | Замечаний нет Замечаний нет | Игорь Батурина Игорь Батурина |
| 06.10.22 | Внеплановый | Работоспособен | Замечаний нет | Игорь Батурина |

66

TAKT52-01ΦО

ТАКТ52-01 ФО

# Лист для внесения изменений

| Изм. | Страница, к которой относится изменение | Краткое содержание изменения |
| --- | --- | --- |

67

ТАКТ52-01 ФО

# Лист регистрации изменений

| ИЗМ | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ___ |  |  |  |  |  |
|  | измеченных | замененных | новых | аннулированных |  |  |

# [неразборчиво]

| [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| --- | --- |

68